Приложение

к распоряжению Администрации

Павлоградского муниципального

района Омской области

от 01.04.2025 № 45-р

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Павлоградского муниципального района Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

- Общие положения

  - Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Павлоградского муниципального района Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно- коммунальных услуг потребителям на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.

№ 188-ФЗ;

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997

№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 354);

Приказа Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках»;

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

Приказа Госстроя РФ от 20 августа 2001 г. № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

Постановления Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 г.

№ 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

  - Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Павлоградского муниципального района Омской области (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами) обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией Павлоградского муниципального района Омской области.

  - В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:

внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусоропроводы;

исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно- правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;

коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением № 354, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами;

коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод);

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации

критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод из внутридомовых инженерных систем);

технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;

инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для

окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

    - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- Авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C) *;

- Прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

- Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

- Перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

- Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

*п. 1.3.1. Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 (ред. от 10.01.2024)

«Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 № 65025).

  - Основными целями настоящего Порядка являются:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Павлоградского муниципального района Омской области;

мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Павлоградского муниципального района Омской области;

снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Павлоградского муниципального района Омской области.

  - Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008

№ 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

  - Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

  - Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; обеспечение  персонала  необходимыми  средствами  защиты,  связи,

пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами; обеспечение  наличия  на  рабочих  местах  схем  технологических

соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

  - Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно- восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

  - Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба.

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС ВМО.

- Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ при

ликвидации аварийных ситуаций

  - При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

    - принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

    - Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

    - Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

      - в ЕДДС;

      - диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

      - диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с НФУ.

    - По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

  - При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

    - Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС) либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно- диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

    - Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

    - В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

    - Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

    - Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

    - При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

    - После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

  - Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

  - В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС и (или) АВС (АДС) Единой теплоснабжающей организации.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

  - В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до

+10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, администрацией Павлоградского муниципального района может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

- Характеристика потребителей тепловой энергии Павлоградского муниципального района

| № п/п | Наименование котельной | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 категории | 2 категории | 3 категории |
| МУП «Павлоградское» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (ЦК) | 6 | 29 | 34 |
| 2 | Котельная № 4 с. Юрьевка | 1 | 3 | - |
| 3 | Котельная № 7 с. Милоградовка | - | 2 | - |
| 4 | Котельная № 12 с. Богодуховка | - | 3 | - |
| 5 | Котельная «ТГУ-НОРД-350М» с. Новоуральское | - | 2 | - |
| 6 | Котельная № 14 д. Глинкино | - | 2 | - |
| 7 | Котельная № 17 (общежитие) | - | 1 | - |
| 8 | Котельная № 18 (д/с «Березка») | - | 1 | - |
| 9 | Котельная (школа на 600 мест) | 1 | 3 | - |
| 10 | Котельная № 20 (школа с. Хорошки) | - | 3 | - |
| 11 | Котельная № 21 (д/сад с. Хорошки) | - | 1 | - |
| ООО "Сибирь-энергоресурс" |  |  |  |  |
| 12 | Котельная ООО "Сибирь-энергоресурс" (с. Логиновка) Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка пер. Советский д.6 | - | 2 | - |
| 13 | Котельная ООО "Сибирь-энергоресурс" (с. Тихвинка) Омская область, Павлоградский район, с. Тихвинка западнее ул. Школьная д. 4 | - | 2 | - |
| 14 | Котельная ООО "Сибирь-энергоресурс" (д. Явлено Покровка) Омская область, Павлоградский район, д. Явлено Покровка, ул. Советская д.2 | - | 1 | - |
| ООО "Сибирская газопроводная компания" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ООО "СГК" Омская область, Павлоградский район, р.п. Павлоградка ул. Пролетарская д. 30 | - | 1 | - |

- Распределение тепловой нагрузки котельных Павлоградского муниципального района

| № п/п | Наименование котельной | Тепловые нагрузки Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ИТОГО |
| МУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (ЦК) | 5,53 | - | 5,53 |
| 2 | Котельная № 4 с. Юрьевка | 0,4 | - | 0,4 |
| 3 | Котельная № 7 с. Милоградовка | 0,37 | - | 0,37 |
| 4 | Котельная № 12 с. Богодуховка | 0,3 | - | 0,3 |
| 5 | Котельная «ТГУ-НОРД-350М» с. Новоуральское | 0,29 | - | 0,29 |
| 6 | Котельная № 14 д. Глинкино | 0,25 | - | 0,25 |
| 7 | Котельная № 17 (общежитие) | 0,08 | - | 0,08 |
| 8 | Котельная № 18 (д/с «Березка») | 0,08 | - | 0,08 |
| 9 | Котельная (школа на 600 мест) | 1,0 | - | 1,0 |
| 10 | Котельная № 20 (школа с. Хорошки) | 0,38 | - | 0,38 |
| 11 | Котельная № 21 (д/сад с. Хорошки) | 0,09 | - | 0,09 |
| ООО "Сибирь-энергоресурс" |  |  |  |  |
| 12 | Котельная ООО "Сибирь-энергоресурс" (с. Логиновка) Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка пер. Советский д.6 | 0,34 | - | 0,34 |
| 13 | Котельная ООО "Сибирь-энергоресурс" (с. Тихвинка) Омская область, Павлоградский район, с. Тихвинка западнее ул. Школьная д. 4 | 0,28 | - | 0,28 |
| 14 | Котельная ООО "Сибирь-энергоресурс" (д. Явлено Покровка) Омская область, Павлоградский район, д. Явлено Покровка, ул. Советская д.2 | 0,25 | - | 0,25 |
| ООО "Сибирская газопроводная компания" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ООО "СГК" Омская область, Павлоградский район, р.п. Павлоградка ул. Пролетарская д. 30 | 0,17 | - | 0,17 |

- Характеристика тепловых сетей Павлоградского муниципального района

Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии Павлоградского муниципального района

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 1(ЦК) р.п. Павлоградка

| Вид системы теплоснабжения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 273 | 0,15 | 97,14 | 7,52 | 0,04 |
| 2х трубная | Н | 76 | 0,164 | 52,59 | 0,60 | 0,02 |
| 2х трубная | Н | 57 | 5,045 | 1361,85 | 9,81 | 0,51 |
| 2х трубная | Н | 108 | 8,221 | 3265,75 | 61,47 | 1,20 |
| 2х трубная | Н | 89 | 1,515 | 542,36 | 7,62 | 0,20 |
| 2х трубная | Н | 159 | 2,559 | 1187,77 | 43,05 | 0,46 |
| 2х трубная | Н | 219 | 1,884 | 1057,65 | 60,36 | 0,44 |
| 2х трубная | Н | 377 | 0,691 | 598,99 | 66,59 | 0,29 |
| 2х трубная | Н | 478 | 0,408 | 441,99 | 65,68 | 0,24 |
| 2х трубная | Н | 529 | 0,072 | 83,22 | 14,22 | 0,05 |
| 2х трубная | Н | 32 | 6,962 | 1352,91 | 3,79 | 0,53 |
|  |  |  |  | 10042,24 | 340,71 | 3,97 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 4 с. Юрьевка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | ПБ | 57 | 0,046 | 11,67 | 0,09 | 0,00 |
| 2х трубная | ПБ | 89 | 0,506 | 158,60 | 2,54 | 0,05 |
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0,359 | 124,31 | 2,68 | 0,04 |
| 2х трубная | ПБ | 133 | 0,028 | 11,05 | 0,33 | 0,00 |
|  |  |  |  | 305,62 | 5,64 | 0,09 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 7 с. Милоградовка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,15 | 59,59 | 1,12 | 0,02 |
| 2х трубная | Н | 76 | 0,24 | 76,96 | 0,88 | 0,03 |
|  |  |  |  | 136,55 | 2,00 | 0,05 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 12 с. Богодуховка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | ПБ | 76 | 0,85 | 248,65 | 3,11 | 0,07 |
|  |  |  |  | 248,65 | 3,11 | 0,07 |

Трубопроводы, присоединенные Котельная «ТГУ-НОРД-350М» с. Новоуральское

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0,23 | 79,64 | 1,72 | 0,02 |
|  |  |  |  | 79,64 | 1,72 | 0,02 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 14 д. Глинкино

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 57 | 0,075 | 20,25 | 0,15 | 0,01 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,075 | 29,79 | 0,56 | 0,01 |
| 2х трубная | Н | 159 | 0,09 | 41,77 | 1,51 | 0,02 |
|  |  |  |  | 91,81 | 2,22 | 0,03 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 17(общежитие) р.п. Павлоградка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 57 | 0,03 | 8,10 | 0,06 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8,10 | 0,06 | 0,00 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 18 (д/с «Березка») р.п. Павлоградка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 57 | 0,05 | 13,50 | 0,10 | 0,01 |
|  |  |  |  | 13,50 | 0,10 | 0,01 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной (школа 600 мест) р.п. Павлоградка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | ПБ | 159 | 0,0096 | 4,27 | 0,16 | 0,00 |
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0,0394 | 13,64 | 0,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 17,91 | 0,46 | 0,01 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 20 с. Хорошки

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 76 | 0,25 | 80,17 | 0,92 | 0,03 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,067 | 26,62 | 0,50 | 0,01 |
| 2х трубная | ПБ | 32 | 0,12 | 24,72 | 0,07 | 0,01 |
| 2х трубная | ПБ | 76 | 0,212 | 62,02 | 0,78 | 0,02 |
|  |  |  |  | 193,51 | 2,26 | 0,06 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной № 21 с. Хорошки

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,005 | 1,99 | 0,04 | 0,00 |
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0,093 | 32,20 | 0,70 | 0,01 |
|  |  |  |  | 34,19 | 0,73 | 0,01 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной ООО «Сибирь-энергоресурс» с. Логиновка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 |
| 2х трубная | ПБ | 89 | 0,244 | 95,97 | 1,71 | 0,03 |
|  |  |  |  | 95,97 | 1,71 | 0,03 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной ООО «Сибирь-энергоресурс» с. Тихвинка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 |
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0,46 | 199,37 | 4,79 | 0,05 |
|  |  |  |  | 199,37 | 4,79 | 0,05 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной ООО «Сибирь-энергоресурс» д. Явлено Покровка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 |
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0,042 | 16,99 | 0,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 16,99 | 0,39 | 0,00 |

Трубопроводы, присоединенные к котельной ООО «Сибирская газопроводная компания» р.п. Павлоградка

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 |
| 2х трубная | ПБ | 89 | 0,244 | 95,97 | 1,71 | 0,03 |
|  |  |  |  | 95,97 | 1,71 | 0,03 |

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения,

сетях и системах теплопотребления

3.1. При	возникновении	аварийной	ситуации	ресурсоснабжающие организации (независимо от	форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

    - направить к месту аварии аварийную бригаду;

    - сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

    - принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

    - какие переключения в сетях необходимо произвести;

    - как  изменится  режим  теплоснабжения  в  зоне  обнаруженной

аварии;

    - какие	абоненты	и	в	какой	последовательности	могут	быть

ограничены или отключены от теплоснабжения;

    - когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

    - какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная

авария.

  - О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающий организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

  - Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ по территориальной принадлежности.

  - Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Русско- Полянского муниципального района Омской области.

  - Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления  домов,  последующее  их  заполнение  и  включение  в  работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, собственников зданий с НФУ.

  - Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

  - При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

    - вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

    - организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

    - предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

  - В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального комплекса на территории Павлоградского муниципального района Омской области либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ предлагается Главе муниципального района введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) Главы муниципального района вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением  Комиссии  по  ЧС  и  ОПБ	предлагается  ввести  режим

«чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) Главы муниципального района вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ, начальником Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Павлоградского муниципального района Омской области.

  - Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Тип дома | Способ управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Павлоградка, ул. Целинная д. 1 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 2 | р.п. Павлоградка, ул. Целинная д. 2 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 3 | р.п. Павлоградка, ул. Целинная д. 3 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 4 | р.п. Павлоградка, ул. Целинная д. 4 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 5 | р.п. Павлоградка, ул. Целинная д. 7 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 6 | р.п. Павлоградка, ул. Целинная д. 8 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 7 | р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта д. 51 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 8 | р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта д. 53 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 9 | р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта д. 55 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 10 | р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта д. 57 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 11 | р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта д. 59 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 12 | р.п. Павлоградка, ул. Космонавтов д. 4 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 13 | р.п. Павлоградка, ул. Космонавтов д. 10 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 14 | р.п. Павлоградка, ул. Космонавтов д. 14 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 15 | р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 70 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 16 | р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 72 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 17 | р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 74 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 18 | р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 76 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 19 | р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 78 | Многоквартирный | Непосредственное управление |
| 20 | р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 82 | Многоквартирный | Непосредственное управление |

- Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

  - перебои в подаче электроэнергии;

  - износ оборудования;

  - неблагоприятные погодно-климатические явления;

  - человеческий фактор.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |
|  | Прекращение подачи топлива |  |
|  | Прекращение подачи воды |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Прорыв на тепловых сетях | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

| № п/п | Вероятные аварии | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Утечка на сетях теплоснабжения | - Локализация места аварии путем перекрытия запорной арматуры и определения участка по давлению. 2. При выявлении места утечки принять меры по ее устранению (замена участка сети или проведение сварочных работ). |
| 2. | Аварийная остановка котла | - Принять меры по тушению топлива в котле. - Устранить причину аварийной остановки котла. |
| 3. | Выход из строя циркуляционного насоса, переход на резервный насос | - Обеспечить, перекрыть запорную арматуру насоса. - Открыть запорную арматуру резервного циркуляционного насоса. - Подать напряжение и проконтролировать направление вращения. |
| 4. | Прекращение подачи электроэнергии на котельную | - Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления. - Подключить резервный источник электроснабжения |

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего бригад | общая численность | кол-во спецтехники |
|  |  | ед. | чел. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Павлоградский муниципальный район | 11 | 61 | 36 |
| 2 |  |  |  |  |

- Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,

ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации Павлоградского муниципального района Омской области

| № пп | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Администрация Павлоградского муниципального района | 8 (38172) 3-10-50 |
| 2 | МУП «Павлоградское» | 8 (38172) 3-10-50 |
| 3 | ООО «Сибирь-энергоресурс» | 8 (38172) 3-10-50 |
| 5 | ООО «Сибирская газопроводная компания» | 8 (38172) 3-10-50 |
| 6 | ПАО «Россети Сибирь» ПО ВЭС Павлоградский РЭС | 8 (38172) 3-10-50 |
| 7 | АО «Омскгазстройэксплуатация» | 8 (38172) 3-10-50 |
| 8 | АО «Омскоблгаз» | 8 (38172) 3-10-50 |
| 9 | АО «Омскоблводопровод» | 8 (38172) 3-10-50 |

Порядок действий при аварийном отключении коммунально- технических систем жизнеобеспечения населения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально- технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно- диспетчерская служба, руководители объектов электро – водо – газо - , теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно- восстановительные формирования, |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДДС Русско- Полянского района Омской области об аварии на | Немедленно | Оперативный дежурный ЕДДС |

|  | коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до Первого заместителя Главы Павлоградского муниципального района Омской области и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Ч + 1ч.30мин. | Павлоградского района Омской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований района. | Ч + 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5 | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6 | Задействование сил и средств поселения для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений. | Ч+2ч. 30 мин. | По решению рабочей группы и Первого заместителя Главы Павлоградского района Омской области |
| 7 | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 8 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |

| 12 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые - час (в течении первых суток) - часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 16 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |

- Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на

основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций, порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок	взаимодействия	теплоснабжающих	организаций	в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях. В	режиме	повседневной	деятельности	работу		по		контролю функционирования	 системы		теплоснабжения	на	территории	Русско-

Полянского муниципального района Омской области осуществляется:

  - администрацией Павлоградского муниципального района Омской области;

  - в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

  - в теплоснабжающей организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 3 человек.

Размещение специалистов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

- Состав и дислокация сил и средств.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице:

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации

Таблица

| Наименование | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ресурсоснабжающие организации | Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, начальник смены, водитель, слесаря по обслуживанию сетей. | Автомобиль |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | Операторы, аппаратчики. |  |
|  | Аварийная бригада (по вызову) | Мастер; слесаря по ремонту тепловых сетей; сварщики, водители, машинисты (автокрана, экскаватора) | Экскаватор, автокран, автомобиль |
| Управляющие, обслуживающие жилищный фонд Организации | Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, водитель, слесаря по обслуживанию внутридомовых сетей | Автомобиль |

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение

безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется главой администрации либо лицом уполномоченным за функционирование объектов жилищно- коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно- диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно- восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице.

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения

Таблица

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 20 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 19 | 15 | 15 |  |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 18 | 15 | 15 |  |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 17 | 15 | 10 |  |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

  - составить общую картину характера, места, размеров аварии;

  - определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

  - организовать предотвращение развития аварии;

  - принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

  - получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

  - определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

  - определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Павлоградского муниципального района

Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Павлоградского муниципального района не применяется.